现场勘验记录

项目名称：云南宣威磷电有限责任公司专用线新增共用单位云南邦河工贸有限公司发送20英尺非标罐式集装箱黄磷安全现状评价

项目地址：云南宣威磷电有限责任公司专用线（宣威市羊场镇）

现场勘验时间：2025年9月24日

勘验人：张红兴、向荣鼎

陪同人：代经理
现场情况：

专用线与沪昆线羊场支线格以头站接轨，以沪昆线炎方站5#道岔岔前基本轨接头作为羊场支线起点（K0+000）。

专用线进入货场后，分两个股线到装卸货场。左侧线为危化品装卸货场（黄磷装卸线），右侧为普通货物装卸货场。
黄磷装卸货场上，摆放部分有黄磷20英尺非标罐式集装箱。股道端头设置了车档及标识，设置了消火栓、洗眼器等安全设施。
周边建设有围墙，围墙外为庄稼地。右侧外有养猪场。
消防水池设置在场外右侧普通货物专用线侧，设置了地下消防水池，水泵等。
用电为铁路专用线供电。
