# 昭通市鼎安科技有限公司

# 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

# 项目(单位):  陆良县中兴石化有限公司加油站  项目类型:安全现

# 状评价报告

# 法定代表人(负责人)： 朱亮

# 联系电话:    15969062988    日期:

# 现场发现的问题及建议:

# 1.加油员未穿防静电工作鞋。

# 2.观测井水位过高。

# 3.配电室二氧化碳灭火器未称重。

# 4.加油岛灭火器喷管损坏。

# 委托方负责人:              现场检查人员:

# 昭通市鼎安科技有限公司

# 年    月    日

注:本建议书一式三份，请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认，本检查建议书将报送安全生产监督管理局。