昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：昆明市农业生产资料有限公司配送中心仓库安全现状评价报告                                                      
项目类型：工贸

法定代表人（负责人） 董坤平    联系电话： 15687777938

日期： 2026年6月1日

现场发现的问题及建议：

- 1.化肥堆场摆放农药。

- 2.部分消防器材被遮挡。

- 3.部分安全警示标志已老化褪色。

- 4.2号仓库内摆放杂物。

- 5.变压器处缺少安全警示标志。

- 以上5项问题请企业积极完成整改，

委托方负责人：

现场检查人员：

2026年6月1日