昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）： 云南澄江冶钢集团黄磷有限公司 项目类型： 现状评价           法定代表人（负责人） 周喜  联系电话：

日期： 2023年2月23日

现场发现的问题及建议：

（1）现场检查时，无特种设备自行检查记录。

（2）未见消防设施定期进行巡查、检查和维护记录。

（3）现场检查时，配电室配电柜周围堆放杂物，没有足够的安全通道和工作空间。

（4）主厂房二楼吊装平台未设置“当心坠落”标志牌。

委托方负责人：冯继春                 现场检查人员：

昭通市鼎安科技有限公司

2023年2月23日