昭通市鼎安科技有限公司
安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）： 云南澄江冶钢集团黄磷有限公司 项目类型： 现状评价           法定代表人（负责人） 周喜  联系电话：      
日期： 2023年2月23日     
现场发现的问题及建议：
（1）现场检查时，无特种设备自行检查记录。
（2）未见消防设施定期进行巡查、检查和维护记录。
（3）现场检查时，配电室配电柜周围堆放杂物，没有足够的安全通道和工作空间。
（4）主厂房二楼吊装平台未设置“当心坠落”标志牌。                      
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